## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY
1. Instalacje sygnalizacji pożaru i oddymiania występujące w wielostanowiskowych garażach podziemnych
a) ul. Krasińskiego 14 - 14k w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | ASP 100 | Sagitta | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Moduł przekaźnikowy | PPK-4 | Sagitta | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Akumulator żelowy | 7Ah./12V | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Optyczny czujnik dymu | SLR-E | Hochiki | 70 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Gniazdo czujnika | GAH 10 | Hochiki | 70 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
6 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 700 | Aritech | 11 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
7 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SA-K 1 | W2 | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
b) ul. Bohaterów Monte Cassino 2- 2i w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala sygnalizacji pożaru | FPA 5000 | Bosch Security | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Akumulator żelowy | 38 Ah./12V | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Moduł UPS 2416 | 24DC/6A | bd. | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Optyczny czujnik dymu | O400E LSN | Bosch Security | 81 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Czujnik termiczny | T400E LSN | Bosch Security | 62 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
6 | Gniazdo czujnika | MS 400 | Bosch Security | 160 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
7 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 210 LSN | Bosch Security | 10 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
8 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SG 200 | Bosch Security | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
9 | Moduł wejść w obudowie | FLM 420I2D | Bosch Security | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
10 | Moduł wyjściowy w obudowie | FLM420 RLV1D | Bosch Security | 22 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
11 | Wskaźnik zadziałania | MPA | Bosch Security | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
12 | Optyczny czujnik dymu pozostałe pomieszczenia (boks śmietnikowy, rozdzielnia, biuro, wymienniki ciepła) | O400E LSN | Bosch Security | 15 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
13 | Optyczny czujnik dymu (lokale użytkowe) | O400E LSN | Bosch Security | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
2. System detekcji tlenku węgla występujący w wielostanowiskowych garażach podziemnych lub indywidualnych boksach garażowych
a) ul. Krasińskiego 14 - 14k w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 8 | Atest Gaz | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa Pro-Gaz | Atest Gaz | 32 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna "Zakaz wjazdu" | bd. | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
b) ul. Skowrońskiego 3 - 3a w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 8 | Atest Gaz | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SAO 3 | Ired | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
c) ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4 i Równoległa 7 - 8 w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa Modbox LED 1 | Atest Gaz | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 16 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz | DR 60-24 | MW | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna "Zakaz wjazdu" | bd. | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SAO 3 | Ired | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
d) ul. Sławka 30, 30a, 30b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 1 | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 48 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna „ Zakaz wjazdu „ | bd. | bd. | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Lampa informacyjna – czerwone/zielone | bd. | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
6 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SZOA | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
e) ul. Sławka 34, 34a, 34b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 1 | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 48 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna „ Zakaz wjazdu „ | bd. | bd. | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Lampa informacyjna – czerwone/zielone | bd. | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
6 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SZOA | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
f) ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 1 | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 48 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna „ Zakaz wjazdu „ | bd. | bd. | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Lampa informacyjna – czerwone/zielone | bd. | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
6 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | SZOA | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
g) ul. Bohaterów Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach
parking 1 piwnice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 1 | Atest Gaz | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 26 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna "Zakaz wjazdu" | bd. | bd. | 12 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | bd. | Atest Gaz | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
6 | Syganlizator akustyczno - optyczny (portiernia) | bd. | Atest Gaz | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
parking 2 przyziemie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Centrala detekcji tlenku węgla | Alpa LED 1 | Atest Gaz | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Detektor tlenku węgla | Alpa EcoWent | Atest Gaz | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | ZB02 + PSS 30 | Atest Gaz | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
4 | Tablica informacyjna "Zakaz wjazdu" | bd. | bd. | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | bd. | Atest Gaz | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
h) ul. Pod Kasztanami 41 - 83 w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Detektor tlenku węgla | DDCO-L.Ps | Gazex | 51 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
3. System klap przeciwdymowych wraz z oprzyrządowaniem występujący w klatkach schodowych
a) ul. Obroki 43 w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | SUMA wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (19+20+21+22)
1 | Okienny system oddymiania | OSO | Mercor | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR9705 | Mercor | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | ROP | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | DOR-40 | bd. | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
b) ul. Krasińskiego 14 - 14k w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa | bd. | Mercor | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR 0204 | Mercor | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 16 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | bd. | Polon-Alfa | 24 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | bd. | bd. | 8 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
c) ul. Skowrońskiego 2, 2a, 4 i Równoległa 7 - 8 w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa | bd. | Mercor | 5 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR 0204 | Mercor | 5 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 10 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | bd. | Aritech | 20 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | DOR-40 | bd. | 34 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
d) ul. Marcinkowskiego 2a, 2b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa | MCR Prolight plus | Mercor | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR9705 | Mercor | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | ROP | Polon-Alfa | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | KL 731 | GE Security Polska | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
e) ul. Marcinkowskiego 4a, 4b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa | MCR Prolight plus | Mercor | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR9705 | Mercor | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | ROP | Polon-Alfa | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | KL 731 | GE Security Polska | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
f) ul. Marcinkowskiego 6a, 6b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa | MCR Prolight plus | Mercor | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR9705 | Mercor | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | ROP | Polon-Alfa | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | KL 731 | GE Security Polska | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
g) ul. Sławka 30, 30a, 30b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa o wymiarach 150/160 | KLJ M-0 | Dymklap | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | RZN 4404/08-M | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | RT42 | bd. | 9 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | OSD 23/03 | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
6 | Czujnik otwarcia klapy | LS-11 | Moeller | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
h) ul. Sławka 34, 34a, 34b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa o wymiarach 150/160 | KLJ M-0 | Dymklap | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | RZN 4404/08-M | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | RT42 | bd. | 9 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | OSD 23/03 | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
i) ul. Sławka 40, 40a, 40b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa o wymiarach 150/160 | KLJ M-0 | Dymklap | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | RZN 4404/08-M | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | RT42 | bd. | 9 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | OSD 23/03 | bd. | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
j) ul. Sławka 38, 38a, w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa o wymiarach 150/160 | KLJ M-0 | Dymklap | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | RZN 4404/08-M | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | RT42 | bd. | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | OSD 23/03 | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
k) ul. Sławka 28, 28c, w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa o wymiarach 150/160 | KLJ M-0 | Dymklap | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | RZN 4404/08-M | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | RT42 | bd. | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | OSD 23/03 | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
l) ul. Bohaterów Monte Cassino 2 - 2i w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Klapa dymowa | 150/160 | Mercor | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem + sygnalizacja akustyczna | MCR9705 | Mercor | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 14 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Moduł przekaźnika N/T | bd. | bd. | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Moduł przekaźnika + 2 WEJ | FLM-420-RLV1-D | bd. | 10 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
6 | Moduł przekaźnika + 3 WEJ. | FLM-420-I2-D | bd. | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
7 | Przycisk oddymiania (klatki schodowe) | DM 210 LSN | Bosch Security | 21 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
8 | Optyczny czujnik dymu | bd. | O400 E LSN | 70 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
9 | Gniazdo czujnika | MS 400 | Bosch Security | 70 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
10 | Przycisk przewietrzania | LT | bd. | 7 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0
m) ul. Sławka 26d w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | SUMA wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (19+20+21+22)
1 | Okienny system oddymiania | OSO | Mercor | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem | AFG-2004 | AFG Elektronika Przemysłowa - Poznań | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | ROP-01 | AFG Elektronika Przemysłowa - Poznań | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | DOR-40 | bd. | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | ogółem koszt konserwcacji | 0 | - | 0
n) ul. Sławka 26b w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | SUMA wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (19+20+21+22)
1 | Okienny system oddymiania | NRWG | Esco | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
2 | Centrala sterująca oddymianiem | AFG-2004 | AFG Elektronika Przemysłowa - Poznań | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
3 | Akumulator żelowy | - | bd. | 2 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
4 | Przycisk oddymiania | ROP-01 | AFG Elektronika Przemysłowa - Poznań | 3 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
5 | Optyczny czujnik dymu | DOR-40 | bd. | 1 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | ogółem koszt konserwcacji | 0 | - | 0
4. System kurtyn pożarowych występujący w wielostanowiskowych garażach podziemnych
a) ul. Bohaterów Monte Cassino 2- 2i w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | centrala sterująca | AFG-2 | AFG Elektronika Przemysłowa - Poznań | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
2 | Kurtyny pożarowe (bramy przesuwne jednoskrzydłowe (EI120) | Marc-P1 | bd. | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
5. System detekcji gazu LPG występujący w wielostanowiskowych garażach podziemnych*
a) ul. Bohaterów Monte Cassino 2- 2i w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | czujniki gazu LPG | EcoDet XT | Atest-Gaz | 24 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
b) ul. Krasińskiego 14 w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | Czujniki gazu LPG | EcoDet XT | Atest-Gaz | 32 | 1 październik 2017 | 30 września 2018
2 | czujniki gazu LPG | LED1 | Atest-Gaz | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
3 | Zasilacz buforowy | DR 230-24-60W | Atest-Gaz | 4 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
c) ul. Skowrońskiego 3-3a w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | czujniki gazu LPG | EcoDet XT | Atest-Gaz | 6 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  |  | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
d) ul. Skowrońskiego 2,2a,4/Równoległa 7,8 w Katowicach
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 23
l.p. | nazwa urządzenia | typ | producent | ilość sztuk | Termin rozpoczęcia czynności konserwacyjnych | Termin zakończenia czynności konserwacyjnych | Cena jednostkowa NETTO konserwacji jednego urządzenia, w tym raz w roku pełna kalibracja detektorów | Cena jednostkowa NETTO konserwacji urządzeń raz na kwartał (5*8) | Stawka podatku VAT w % | wartości brutto konserwacji w ciągu obowiązywania umowy (9+10)
1 | czujniki gazu LPG | EcoDet XT | Atest-Gaz | 16 | 1 październik 2017 | 30 września 2018 |  | 0 | 23% | 0
ogółem koszt konserwcacji | [7 empty] | 0 | - | 0 | 0
RAZEM - KONSERWACJA SYSTEMÓW | [8 empty] | - | 0